## Página1
OBRA: CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA - TIPOLOGIA III
PLANILHA CONTRATADA
ENDEREÇO DA OBRA: RUA ALZENIR PEREIRA DA ROCHA, SANTO ANTÔNIO, MOSSORÓ/RN.
CONTRATADA: COPAGEL EMPREENDIMENTOS LTDA
POSSUI ADITIVO? | [5 empty] | SIM | NÃO
X
POSSUI READEQUAÇÃO? | [5 empty] | SIM | NÃO
X
Item | Banco | Código | Descrição | Quantitativos Físicos |  | Quantitativos Financeiros
|  |  |  | Und | Valor contratado | Valor Unitário com BDI | Valor contratadado
1.0 |  |  | CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA - TIPOLOGIA III
1.1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  | 56921 | 56921
1.1.0.0.1 | CA-00. | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | UN | 1 | 56921 | 56921 | 56921
1.2 |  |  | CANTEIRO DE OBRA |  |  |  | 24477.97 | 24477.97
1.2.0.0.1 | CA-02. | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO INC. 05/2020 - (2010054-CAERN) | m² | 12 | 380.22 | 4562.64 | 4562.64
1.2.0.0.2 | CA-03. | Próprio | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS - (C4997 - SEINFRA) | MÊS | 1 | 619.34 | 619.34 | 619.34
1.2.0.0.3 | CA-04. | Próprio | CONTAINER ALMOXARIFADO, DE *2,40* X *6,00* M, PADRAO SIMPLES, SEM REVESTIMENTO E SEM DIVISORIAS INTERNOS E SEM SANITARIO, PARA USO EM CANTEIRO DE OBRAS - (C4994 - SEINFRA | UNID | 1 | 14142.37 | 14142.37 | 14142.37
1.2.0.0.4 | CA-05. | Próprio | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO (REF. C1622 - SEINFRA) | UN | 1 | 2624.99 | 2624.99 | 2624.99
1.2.0.0.5 | CA-06. | Próprio | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFASICA, EM POSTE GALVANIZADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIDOR (REF. 9416 - ORSE) | UNID | 1 | 2528.63 | 2528.63 | 2528.63
1.3 |  |  | LOCAÇÃO DE OBRA |  |  |  | 2650.56 | 2650.56
1.3.0.0.1 | CA-07. | Próprio | LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (REF. C1630-SEINFRA) | m² | 428.2 | 6.19 | 2650.56 | 2650.56
1.4 |  |  | ESTRUTURA |  |  |  | 204804.71 | 204804.71
1.4.1 |  |  | INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÃO E PILARES |  |  |  | 50514.66 | 50514.66
1.4.1.1 |  |  | CINTAS |  |  |  | 38690.65 | 38690.65
1.4.1.1.1. | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | m² | 40.45 | 27.25 | 1102.26 | 1102.26
1.4.1.1.2. | 96530 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 | m² | 194 | 160.94 | 31222.36 | 31222.36
1.4.1.1.3. | 96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 12.12 | 525.25 | 6366.03 | 6366.03
1.4.1.2 |  |  | ARMADURA CINTAS E PILARES |  |  |  | 11824.01 | 11824.01
1.4.1.2.1. | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 65 | 15.44 | 1003.6 | 1003.6
1.4.1.2.2. | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 210.92 | 14.07 | 2967.64 | 2967.64
1.4.1.2.3. | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 424.96 | 11.35 | 4823.3 | 4823.3
1.4.1.2.4. | 96547 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 234 | 9.55 | 2234.7 | 2234.7
1.4.1.2.5. | 96548 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 89 | 8.93 | 794.77 | 794.77
1.4.2 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  | 154290.05 | 154290.05
1.4.2.1 |  |  | LAJE PRE MOLDADA PARA FORRO |  |  |  | 65079.73 | 65079.73
1.4.2.1.1 | CA-08. | Próprio | FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INC. CAPEAMENTO /FERR.DISTRIB. / ESCORAMENTO E FORMA / DESFORMA - (REF. AGETOP - 061101) | m² | 288.45 | 155.72 | 44917.43 | 44917.43
1.4.2.1.2 | CA-09. | Próprio | ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60 B- (REF. 03220.8.1.1-PINI) | KG | 897.08 | 8.8 | 7894.3 | 7894.3
1.4.2.1.3. | 92769 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 136.34 | 11.28 | 1537.92 | 1537.92
1.4.2.1.4. | 92770 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 289.17 | 10.73 | 3102.79 | 3102.79
1.4.2.1.5. | 92771 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 485.58 | 9.66 | 4690.7 | 4690.7
1.4.2.1.5.NaN | CA-10. | Próprio | BOMBEAMENTO DE CONCRETO (REF. 129 -ORSE) | m³ | 66.68 | 44.04 | 2936.59 | 2936.59
1.4.2.2 |  |  | PILARES |  |  |  | 14522.65 | 14522.65
1.4.2.2.1. | 92269 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | m² | 75.76 | 166.36 | 12603.43 | 12603.43
1.4.2.2.2. | 94966 | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 4.14 | 433.13 | 1793.16 | 1793.16
1.4.2.2.3. | 92874 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 4.14 | 30.45 | 126.06 | 126.06
1.4.2.3 |  |  | VIGAS |  |  |  | 48085.83 | 48085.83
1.4.2.3.1. | 92270 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | m² | 314.34 | 133.04 | 41819.79 | 41819.79
1.4.2.3.2. | 94966 | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 13.47 | 433.13 | 5834.26 | 5834.26
1.4.2.3.3. | 92874 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 14.18 | 30.45 | 431.78 | 431.78
1.4.2.4 |  |  | ARMADURA VIGAS |  |  |  | 15263.64 | 15263.64
1.4.2.4.1. | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 181 | 13 | 2353 | 2353
1.4.2.4.2. | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 219 | 12.22 | 2676.18 | 2676.18
1.4.2.4.3. | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 69 | 11.46 | 790.74 | 790.74
1.4.2.4.4. | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 164 | 10.23 | 1677.72 | 1677.72
1.4.2.4.5. | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 278 | 8.64 | 2401.92 | 2401.92
1.4.2.4.6. | 92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 604 | 8.21 | 4958.84 | 4958.84
1.4.2.4.7. | 92765 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 44 | 9.21 | 405.24 | 405.24
1.4.2.5 |  |  | ARMAÇÃO CALHAS, PERGOLADO, PLATIBANDAS E BEIRAL |  |  |  | 11338.2 | 11338.2
1.4.2.5.1. | 92768 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 145 | 11.79 | 1709.55 | 1709.55
1.4.2.5.2. | 92769 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 103 | 11.28 | 1161.84 | 1161.84
1.4.2.5.3. | 92770 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 348 | 10.73 | 3734.04 | 3734.04
1.4.2.5.4. | 92771 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 328 | 9.66 | 3168.48 | 3168.48
1.4.2.5.5. | 92772 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 191 | 8.19 | 1564.29 | 1564.29
1.5 |  |  | COBERTURA |  |  |  | 90531.63 | 90531.63
1.5.0.0.1 | CA-11. | Próprio | ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO USI SAC-300 COM FUNDO ANTICORROSIVO. (REF. 150103-AGETOP) | KG | 3887.68 | 16.04 | 62358.38 | 62358.38
1.5.0.0.2 | C0770 | SEINFRA | CHAPA POLICARBONATO COMPACTO CRISTAL ESP.= 6mm | m² | 2.56 | 495.67 | 1268.91 | 1268.91
1.5.0.0.3. | 94207 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 210.93 | 58.22 | 12280.34 | 12280.34
1.5.0.0.4 | CA-12. | Próprio | CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL. (REF. 71623- SINAPI 2017) | M | 344 | 36.47 | 12545.68 | 12545.68
1.5.0.0.5 | CA-13. | Próprio | RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM (REF. 00304 -ORSE) | M | 89.16 | 23.31 | 2078.32 | 2078.32
1.6 |  |  | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  | 258593.75 | 258593.75
1.6.0.0.1. | 89305 | SINAPI | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014 | m² | 415.43 | 74.8 | 31074.16 | 31074.16
1.6.0.0.2. | 101162 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m² | 21.84 | 128.98 | 2816.92 | 2816.92
1.6.0.0.3. | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 943.84 | 7.49 | 7069.36 | 7069.36
1.6.0.0.4. | 87775 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 943.84 | 47.51 | 44841.83 | 44841.83
1.6.0.0.5 | CA-14. | Próprio | BRISE METÁLICO HUNTER DOUGLAS REF. 84R - SL4 COR PRATA OU SIMILAR, COM ESTRUTURA E MONTAGEM, EXCLUSIVE ANDAIMES OU PLATAFORMA. (REF. 12182-ORSE) | m² | 55.68 | 443.19 | 24676.82 | 24676.82
1.6.0.0.6 | PML 08 | Próprio | REVESTIMENTO DE FACHADA EM ACM VASADO, COM ESTRUTURA METÁLICA COM MAO DE OBRA INCLUSA | UNID | 1 | 148114.66 | 148114.66 | 148114.66
1.7 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 24643.26 | 24643.26
1.7.0.0.1. | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | m² | 289.54 | 34.86 | 10093.36 | 10093.36
1.7.0.0.2. | 98561 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | m² | 125.43 | 36.45 | 4571.92 | 4571.92
1.7.0.0.3. | 98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | m² | 99.7 | 100.08 | 9977.98 | 9977.98
1.8 |  |  | REVESTIMENTOS DE PAREDE |  |  |  | 6400.99 | 6400.99
1.8.0.0.1. | 93392 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 125.88 | 50.85 | 6400.99 | 6400.99
1.9 |  |  | ESQUADRIAS E VIDROS |  |  |  | 66781.35 | 66781.35
1.9.1 |  |  | PORTAS DE MADEIRA |  |  |  | 23104.08 | 23104.08
1.9.1.0.1. | 90843 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 4 | 919.7 | 3678.8 | 3678.8
1.9.1.0.2 | CA-15. | Próprio | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), COM CHAPA DE AÇO E BARRA AUXILIAR PARA P.N.E CONFORME DETALHAMENTO, PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019- (REF. 90844-SINAPI) | UNID | 9 | 1544.75 | 13902.75 | 13902.75
1.9.1.0.3 | CA-16. | Próprio | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, COM DUAS FOLHAS DE 160X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019- (REF. C1982-SEINFRA) | UN | 1 | 1537.15 | 1537.15 | 1537.15
1.9.1.0.4 | CA-50. | Próprio | PORTA EM MADEIRA, DE CORRER, LISA, PESADA 0,90X2,10M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS (REF. 8204 - ORSE) | UNID | 3 | 1328.46 | 3985.38 | 3985.38
1.9.2 |  |  | PORTA DE VIDRO |  |  |  | 9660.24 | 9660.24
1.9.2.0.1 | CA-18. | Próprio | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 80X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021- (REF. 102185-SINAPI) | UNID | 3 | 3220.08 | 9660.24 | 9660.24
1.9.3 |  |  | VIDRAÇARIA |  |  |  | 23758.88 | 23758.88
1.9.3.0.1. | 102181 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | m² | 3.1 | 465.31 | 1442.46 | 1442.46
1.9.3.0.2. | 102179 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | m² | 33.4 | 333.96 | 11154.26 | 11154.26
1.9.3.0.3. | 102166 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P | m² | 33.52 | 333 | 11162.16 | 11162.16
1.9.4 |  |  | JANELAS DE ALUMINIO |  |  |  | 10258.15 | 10258.15
1.9.4.0.1. | 100674 | SINAPI | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 30.72 | 294.02 | 9032.29 | 9032.29
1.9.4.0.2. | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 2.8 | 437.81 | 1225.86 | 1225.86
1.10 |  |  | PISOS E REVESTIMENTOS |  |  |  | 35109.2 | 35109.2
1.10.1 |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  | 26242.68 | 26242.68
1.10.1.0.1 | 87251 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 248.11 | 43.34 | 10753.08 | 10753.08
1.10.1.0.2. | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 275 | 26.21 | 7207.75 | 7207.75
1.10.1.0.3. | 100324 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | m³ | 12.41 | 144.25 | 1790.14 | 1790.14
1.10.1.0.4. | 94991 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | m³ | 10.97 | 591.77 | 6491.71 | 6491.71
1.10.2 |  |  | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE |  |  |  | 8866.52 | 8866.52
1.10.2.0.1. | 87620 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | m² | 289 | 30.68 | 8866.52 | 8866.52
1.11 |  |  | RODAPE, SOLEIRAS E PEITORIS |  |  |  | 8079.72 | 8079.72
1.11.1 |  |  | RODAPÉ |  |  |  | 1370.92 | 1370.92
1.11.1.0.1. | 88649 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014 | M | 187.54 | 7.31 | 1370.92 | 1370.92
1.11.2 |  |  | SOLEIRA |  |  |  | 3060.85 | 3060.85
1.11.2.0.1. | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 34.68 | 88.26 | 3060.85 | 3060.85
1.11.3 |  |  | PEITORIS |  |  |  | 3647.95 | 3647.95
1.11.3.0.1. | 101965 | SINAPI | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 29.2 | 124.93 | 3647.95 | 3647.95
1.12 |  |  | FORROS e DIVISÓRIAS |  |  |  | 16034.5 | 16034.5
1.12.1 |  |  | FORROS |  |  |  | 11210.47 | 11210.47
1.12.1.0.1. | 87411 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014 | m² | 16.84 | 12 | 202.08 | 202.08
1.12.1.0.2. | 96358 | SINAPI | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P | m² | 25.5 | 82.06 | 2092.53 | 2092.53
1.12.1.0.3. | 96113 | SINAPI | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 272.24 | 32.75 | 8915.86 | 8915.86
1.12.2 |  |  | DIVISÓRIAS |  |  |  | 4824.03 | 4824.03
1.12.2.0.1. | 102235 | SINAPI | DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021 | m² | 10.8 | 446.67 | 4824.03 | 4824.03
1.13 |  |  | CARPINTARIA E MARCENARIA |  |  |  | 5386.07 | 5386.07
1.13.0.0.1 | CA-19. | Próprio | ARMÁRIO EM MDF COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO - INCLUSO PUXADORES (REF. C0228 - SEINFRA) | m² | 6.66 | 808.72 | 5386.07 | 5386.07
1.14 |  |  | PINTURA |  |  |  | 30379.92 | 30379.92
1.14.0.0.1. | 88412 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | m² | 805.73 | 1.62 | 1305.28 | 1305.28
1.14.0.0.2. | 88484 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 272.24 | 2.46 | 669.71 | 669.71
1.14.0.0.3. | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 272.24 | 15.02 | 4089.04 | 4089.04
1.14.0.0.4. | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 805.73 | 13.29 | 10708.15 | 10708.15
1.14.0.0.5. | 95305 | SINAPI | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | m² | 272.01 | 13.79 | 3751.01 | 3751.01
1.14.0.0.6. | 88495 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 532.55 | 9.02 | 4803.6 | 4803.6
1.14.0.0.7. | 88494 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 272.24 | 17.25 | 4696.14 | 4696.14
1.14.0.0.8. | 102218 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 29 | 12.31 | 356.99 | 356.99
1.15 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 59683.83 | 59683.83
1.15.0.0.1. | 91866 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6 | 6.7 | 40.2 | 40.2
1.15.0.0.2. | 93008 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6 | 13.79 | 82.74 | 82.74
1.15.0.0.3. | 91871 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 388.5 | 11.25 | 4370.62 | 4370.62
1.15.0.0.4. | 91872 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 21.96 | 14.31 | 314.24 | 314.24
1.15.0.0.5. | 91873 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 36.3 | 17.39 | 631.25 | 631.25
1.15.0.0.6. | 93008 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 12.9 | 13.79 | 177.89 | 177.89
1.15.0.0.7. | 93009 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0 | 20.11 | - | #VALUE!
1.15.0.0.8. | 93011 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 3.4 | 33.85 | 115.09 | 115.09
1.15.0.0.9 | CA-20. | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM 20X20X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 (REF. 100556-SINAPI) | UNID | 2 | 42.35 | 84.7 | 84.7
1.15.0.0.10 | CA-21. | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 (REF. 100556-SINAPI) | UNID | 13 | 68.02 | 884.26 | 884.26
1.15.0.0.11. | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 785.85 | 3.01 | 2365.41 | 2365.41
1.15.0.0.12. | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 821.7 | 4.39 | 3607.26 | 3607.26
1.15.0.0.13. | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 828.11 | 7.24 | 5995.52 | 5995.52
1.15.0.0.14. | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 264.16 | 9.94 | 2625.75 | 2625.75
1.15.0.0.15. | 92990 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0 | 81.36 | - | #VALUE!
1.15.0.0.16. | 92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 69.56 | 42.12 | 2929.86 | 2929.86
1.15.0.0.17. | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 9 | 25.86 | 232.74 | 232.74
1.15.0.0.18. | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 3 | 40.96 | 122.88 | 122.88
1.15.0.0.19. | 91971 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 5 | 82.4 | 412 | 412
1.15.0.0.20. | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 74 | 27.36 | 2024.64 | 2024.64
1.15.0.0.21. | 97595 | SINAPI | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 3 | 62.7 | 188.1 | 188.1
1.15.0.0.22. | 101890 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 42 | 14.91 | 626.22 | 626.22
1.15.0.0.23. | 101892 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0 | 66.98 | - | #VALUE!
1.15.0.0.24. | 101896 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0 | 595.19 | - | #VALUE!
1.15.0.0.25. | 97610 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 25 | 19.06 | 476.5 | 476.5
1.15.0.0.26 | CA-22. | Próprio | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, PARA 1 LÂMPADA TUBULAR LED DE 20 W, (EXCLUSIVE REATOR E LAMPADA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (REF. 100904-SINAPI) | 48 | 48 | 22.36 | 1073.28 | 1073.28
1.15.0.0.27. | 100903 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P | UN | 48 | 34.35 | 1648.8 | 1648.8
1.15.0.0.28 | CA-23. | Próprio | REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA LED DE 30 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 (REF. 101666-SINAPI) | UNID | 14 | 85.73 | 1200.22 | 1200.22
1.15.0.0.29 | CA-24. | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 48 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (REF. 101882-SINAPI) | UNID | 1 | 1511.61 | 1511.61 | 1511.61
1.15.0.0.30. | 101882 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0 | 1096.13 | - | #VALUE!
1.15.0.0.31. | 96973 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 108.2 | 65.76 | 7115.23 | 7115.23
1.15.0.0.32. | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 0 | 59.63 | - | #VALUE!
1.15.0.0.33 | CA-25. | Próprio | TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO DN 5/16", COMPRIMENTO DE 350MM, COM BASE DE FIXACAO HORIZONTAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. 08795 - ORSE) | UNID | 29 | 30.6 | 887.4 | 887.4
1.15.0.0.34 | CA-26. | Próprio | MOTOBOMBA AUTOESCORVANTE MOTOR ELETRICO TRIFASICO 7,4HP BOCA DIAMETRO DE SUCCAO X RECLAQUE: 2"X2", HM/ Q = 10 M / 73,5 M3/H A 28 M / 8,2 M3 /H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. 13736 - ORSE) | UNID | 1 | 5989.79 | 5989.79 | 5989.79
1.15.0.0.35 | CA-27. | Próprio | REDE ENTRADA TRIFÁSICA COM CAIXA MEDIÇÃO PADRÃO COSERN E ACESSÓRIOS SEM POSTE DE ACESSO (REF. 1060158-CAERN) | UNID | 1 | 776.83 | 776.83 | 776.83
1.15.0.0.36 | COMP. PRÓPRIA | CA 01 | CONECTOR SPLIT BOLT PARA CABO DE COBRE NU #35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. 8440 - ORSE) | UNID | 14 | 14.04 | 196.56 | 196.56
1.15.0.0.37 | SINAPI | 96974 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 112.22 | 85.95 | 9645.31 | 9645.31
1.15.0.0.38 | SINAPI | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UNID | 7 | 89.33 | 625.31 | 625.31
1.15.0.0.39 | COMP. PRÓPRIA | CA 02 | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO P/ATERRAMENTO 20X20X10CM DE SOBREPOR P/11 TERMINAIS DE PRESSÃO C/BARRAMENTO (REF. 9051 - ORSE) | UNID | 1 | 326.62 | 326.62 | 326.62
1.15.0.0.40 | SINAPI | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UNID | 6 | 26.36 | 158.16 | 158.16
1.15.0.0.41 | SINAPI | 101894 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 145.32 | 145.32 | 145.32
1.15.0.0.42 | SINAPI | 93671 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 75.52 | 75.52 | 75.52
1.16 |  |  | AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO MECÂNICA |  |  |  | 104215.9 | 104215.9
1.16.0.0.1. | 42420 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | 2 | 14536.59 | 29073.18 | 29073.18
1.16.0.0.2. | 42419 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | 1 | 10576.47 | 10576.47 | 10576.47
1.16.0.0.3. | 42416 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | 4 | 8350.38 | 33401.52 | 33401.52
1.16.0.0.4. | 43190 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | 1 | 1740.71 | 1740.71 | 1740.71
1.16.0.0.5. | 43194 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | 2 | 1491.22 | 2982.44 | 2982.44
1.16.0.0.6. | 92281 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 67.7 | 134.07 | 9076.53 | 9076.53
1.16.0.0.7. | 92308 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 67.7 | 50.56 | 3422.91 | 3422.91
1.16.0.0.8. | 92282 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 65 | 149.79 | 9736.35 | 9736.35
1.16.0.0.9. | 100861 | SINAPI | SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 68 | 30.75 | 2091 | 2091
1.16.0.0.10 | CA-28. | Próprio | SUPORTE EVAPORADORA PISO/TETO 12,000 A 80,000 BTU - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (REF. 100861 - SINAPI) | UND | 10 | 100.99 | 1009.9 | 1009.9
1.16.0.0.11 | CA-03 | Próprio | CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. 11412 - ORSE) | M | 39.86 | 17.3 | 689.58 | 689.58
1.16.0.0.12 | CA-04 | Próprio | CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 4.0 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. 4119 - ORSE) | M | 16.78 | 24.75 | 415.31 | 415.31
1.17 |  |  | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  | 3805.46 | 3805.46
1.17.0.0.1. | 101909 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 4 | 214.31 | 857.24 | 857.24
1.17.0.0.2 | CA-29. | Próprio | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - SETA VERTICAL) - (REF. 091046-AGETOP ) | UNID | 16 | 56.07 | 897.12 | 897.12
1.17.0.0.3. | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 10 | 34.35 | 343.5 | 343.5
1.17.0.0.4. | 93141 | SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 10 | 170.76 | 1707.6 | 1707.6
1.18 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | 62445.92 | 62445.92
1.18.1 |  |  | ÁGUA FRIA |  |  |  | 28102.8 | 28102.8
1.18.1.0.1. | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 110.5 | 18.17 | 2007.78 | 2007.78
1.18.1.0.2. | 89403 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 31.97 | 14.33 | 458.13 | 458.13
1.18.1.0.3. | 89448 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 29.11 | 14.34 | 417.44 | 417.44
1.18.1.0.4. | 89349 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 2 | 23.08 | 46.16 | 46.16
1.18.1.0.5. | 89353 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 11 | 30.6 | 336.6 | 336.6
1.18.1.0.6. | 94797 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1, FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 | UN | 1 | 35.15 | 35.15 | 35.15
1.18.1.0.7. | 95673 | SINAPI | HIDRÔMETRO DN 20 (½), 1,5 M³/H  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 1 | 113.1 | 113.1 | 113.1
1.18.1.0.8. | 95676 | SINAPI | CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (½)  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 1 | 108.33 | 108.33 | 108.33
1.18.1.0.9 | CA-30. | Próprio | RES.METALICO TAÇA AÇO PATINÁVEL-V=10M3- COL.SEC.H=6M+FUNDAÇÃO+LOGOTIPO (REF. 081881-AGETOP) | UNID | 1 | 17577.41 | 17577.41 | 17577.41
1.18.1.0.10 | CA-31. | Próprio | MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS, RESERVATÓRIO APOIADO CAP ATÉ 100 M3, INCLUSO TANQUE DE POLIETILENO DE 10000 LITROS (REF. C3490-SEINFRA) | UNID | 1 | 7002.7 | 7002.7 | 7002.7
1.18.2 |  |  | ESGOTO |  |  |  | 5294.03 | 5294.03
1.18.2.0.1. | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 7.2 | 16.73 | 120.46 | 120.46
1.18.2.0.2. | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 34.86 | 25.02 | 872.19 | 872.19
1.18.2.0.3. | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 56.15 | 48.29 | 2711.48 | 2711.48
1.18.2.0.4 | CA-32. | Próprio | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO (REF. 74104/1-SINAPI 2017) | UN | 4 | 189.31 | 757.24 | 757.24
1.18.2.0.5. | 98110 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 536.06 | 536.06 | 536.06
1.18.2.0.6. | 89707 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 10 | 29.66 | 296.6 | 296.6
1.18.3 |  |  | ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  | 29049.09 | 29049.09
1.18.3.0.1. | 89580 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 118.36 | 80.87 | 9571.77 | 9571.77
1.18.3.0.2 | CA-34. | Próprio | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 - (REF. 89580-SINAPI) | M | 44.08 | 137.43 | 6057.91 | 6057.91
1.18.3.0.3 | CA-35. | Próprio | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 300 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 - (REF. 89580-SINAPI) | M | 18.55 | 365.03 | 6771.3 | 6771.3
1.18.3.0.4. | 89576 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 10.8 | 23.64 | 255.31 | 255.31
1.18.3.0.5. | 89495 | SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 | UN | 4 | 10.13 | 40.52 | 40.52
1.18.3.0.6 | CA-36. | Próprio | CAIXA DE INSPEÇÃO 0.60 X 0.60 X 0.60M COM TAMPÃO FOFO ARTICULADO - (REF. 4883 - ORSE) | UNID | 9 | 685.35 | 6168.15 | 6168.15
1.18.3.0.7 | CA-37. | Próprio | GRELHA DE FERRO P/CANALETAS (REF. C1437-SEINFRA) | m² | 0.77 | 239.13 | 184.13 | 184.13
1.19 |  |  | EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS E DE COZINHA |  |  |  | 24032.81 | 24032.81
1.19.1 |  |  | LOUÇAS E METAIS |  |  |  | 11493.41 | 11493.41
1.19.1.0.1 | CA-70. | Próprio | VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (REF. 95472 - SINAPI) | UNID | 2 | 482.01 | 964.02 | 964.02
1.19.1.0.2. | 86902 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | 270.38 | 1351.9 | 1351.9
1.19.1.0.3. | 86888 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 465.19 | 930.38 | 930.38
1.19.1.0.4 | CA-49. | Próprio | VASO SANITÁRIO LINHA INFANTIL, CELITE OU SIMILAR C/CX ACOPLADA, INCLUSIVE ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL, CONJUNTO DE FIXAÇÃO DECA SP13 OU SIMILAR, ANEL DE VEDAÇÃO, TUBO DE LIGAÇÃO COM ACABAMENTO CROMADO E ENGATE PLÁSTICO ( 09245 - ORSE) | UNID | 1 | 880.28 | 880.28 | 880.28
1.19.1.0.5. | 86901 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 140.52 | 281.04 | 281.04
1.19.1.0.6. | 86935 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 246.33 | 492.66 | 492.66
1.19.1.0.7 | CA-71. | Próprio | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (REF. 86915-SINAPI) | UNID | 7 | 166.15 | 1163.05 | 1163.05
1.19.1.0.8. | 86909 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 103.28 | 206.56 | 206.56
1.19.1.0.9. | 86913 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 19.66 | 19.66 | 19.66
1.19.1.0.10. | 86910 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 97.45 | 194.9 | 194.9
1.19.1.0.11. | 86919 | SINAPI | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 862.67 | 1725.34 | 1725.34
1.19.1.0.12 | CA-38. | Próprio | BANCADA DE GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA (COLOCADO - (REF. C0358-SEINFRA) | m² | 2.55 | 562.81 | 1435.16 | 1435.16
1.19.1.0.13. | 100875 | SINAPI | BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 924.23 | 1848.46 | 1848.46
1.19.2 |  |  | ACESSÓRIOS |  |  |  | 12539.4 | 12539.4
1.19.2.0.1. | 100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 15 | 291.07 | 4366.05 | 4366.05
1.19.2.0.2. | 100866 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 263.26 | 1579.56 | 1579.56
1.19.2.0.3. | 100874 | SINAPI | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 12 | 263.26 | 3159.12 | 3159.12
1.19.2.0.4 | CA-39. | Próprio | CABIDE EM METAL CROMADO 01 GANCHO, INCLUSIVE FIXAÇÃO. AF_11/2016 - (REF. 1070018 - CAERN) | UNID | 2 | 67 | 134 | 134
1.19.2.0.5. | 100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 4 | 34.23 | 136.92 | 136.92
1.19.2.0.6. | 95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | 41.14 | 205.7 | 205.7
1.19.2.0.7. | 95542 | SINAPI | PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7 | 33.43 | 234.01 | 234.01
1.19.2.0.8. | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7 | 57.65 | 403.55 | 403.55
1.19.2.0.9 | CA-40. | Próprio | DUCHA DE MÃO CROMADA COM MANGUEIRA PLASTICA E 1/2" - (REF. 1070041 - CAERN) | UNID | 5 | 113.62 | 568.1 | 568.1
1.19.2.0.10. | 100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 79.03 | 158.06 | 158.06
1.19.2.0.11 | CA-41. | Próprio | ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - (REF. 09718 - ORSE) | m² | 3.14 | 507.75 | 1594.33 | 1594.33
1.20 |  |  | CABEAMENTO ESTRUTURADO |  |  |  | 27590.36 | 27590.36
1.20.0.0.1. | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 51 | 48.73 | 2485.23 | 2485.23
1.20.0.0.2 | CA-42. | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH (10/100BASE TX - 10/100/1000 BASE FX) MBPS, 24 PORTAS - (REF. 10726 - ORSE) | UNID | 4 | 695.48 | 2781.92 | 2781.92
1.20.0.0.3 | CA-43. | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO RACK DE PISO DESMONTÁVEL 24U - (REF. 00758 - ORSE) | UNID | 1 | 1738.59 | 1738.59 | 1738.59
1.20.0.0.4. | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 32 | 13.37 | 427.84 | 427.84
1.20.0.0.5. | 98296 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1110.4 | 3.84 | 4263.93 | 4263.93
1.20.0.0.6 | CA-44. | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA (COLOCADO - (REF. 83446 -SINAPI/ 2017) | UN | 2 | 193.78 | 387.56 | 387.56
1.20.0.0.7 | CA-45. | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM METALICA 40 X 40X 15 CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 (REF. 100556-SINAPI) | UNID | 13 | 99.76 | 1296.88 | 1296.88
1.20.0.0.8 | CA-46. | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM METALICA 30 X 30X 10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 (REF. 100556-SINAPI) | UNID | 2 | 68.02 | 136.04 | 136.04
1.20.0.0.9. | 91852 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 8.4 | 7.57 | 63.58 | 63.58
1.20.0.0.10. | 91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 183.4 | 8.39 | 1538.72 | 1538.72
1.20.0.0.11. | 91865 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 4.3 | 15.78 | 67.85 | 67.85
1.20.0.0.12. | 93008 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 33.5 | 13.79 | 461.96 | 461.96
1.20.0.0.13. | 98301 | SINAPI | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 1 | 550.9 | 550.9 | 550.9
1.20.0.0.14. | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 7 | 48.73 | 341.11 | 341.11
1.20.0.0.15 | CA-47. | Próprio | CENTRAL TELEFONICA (REF. 00679 - ORSE) | UNID | 1 | 2509.35 | 2509.35 | 2509.35
1.20.0.0.16 | PML 14. | Próprio | TELEFONE IP INTELBRAS TIP 120I | UNID | 8 | 292.12 | 2336.96 | 2336.96
1.20.0.0.17 | PML 15. | Próprio | DVR NVD 16 CH 1316 IP INTELBRAS | UNID | 1 | 1186.51 | 1186.51 | 1186.51
1.20.0.0.18 | PML 16. | Próprio | HD 1TB, 3.5, SATA - WD10PURZ | UNID | 1 | 538.08 | 538.08 | 538.08
1.20.0.0.19 | CA-48. | Próprio | CÂMERA IP INTELBRAS OU SIMILAR VIP1020 B (REF. 12165 - ORSE) | UNID | 15 | 298.49 | 4477.35 | 4477.35
1.21 |  |  | COMUNICAÇÃO VISUAL |  |  |  | 5735.67 | 5735.67
1.21.0.0.1 | CA-51. | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE DEPENDÊNCIA, CONFORME DETALHES EM PROJETO - (REF. 091046-AGETOP) | UNID | 15 | 58.72 | 880.8 | 880.8
1.21.0.0.2 | CA-52. | Próprio | PICTOGRAMAS DE ALERTA - (REF. 091046-AGETOP) | UNID | 24 | 56.07 | 1345.68 | 1345.68
1.21.0.0.3 | CA-53. | Próprio | LETREIRO EM BAIXO RELEVO DE 25X25X2CM (REF. 07940 -ORSE) | UNID | 22 | 50.81 | 1117.82 | 1117.82
1.21.0.0.4 | CA-54. | Próprio | PISO PODOTÁTIL HIDRAULICO ESP. 2 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) - (REF. C4624 - SEINFRA) | m² | 4.31 | 151.24 | 651.84 | 651.84
1.21.0.0.5 | CA-55. | Próprio | MASTROS PARA BANDEIRAS EM FERRO GALVANIZADO (ASSENTADOS/PINTADOS) - 3 UNIDADES - (REF. 270802 - AGETOP) | CJ | 1 | 1473.42 | 1473.42 | 1473.42
1.21.0.0.6 | CA-56. | Próprio | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = ( 2"), EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P - (REF. 99855 - SINAPI) | M | 2.4 | 110.88 | 266.11 | 266.11
1.22 |  |  | LIMPEZA GERAL |  |  |  | 769.5 | 769.5
1.22.0.0.1 | CA-57. | Próprio | LIMPEZA FINAL DA OBRA (REF. 2050001-CAERN) | m² | 270 | 2.85 | 769.5 | 769.5
1.23 |  |  | IMPLANTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA - TIPOLOGIA III |  |  |  | 33627.33 | 33627.33
1.23.1 |  |  | FUNDAÇÃO |  |  |  | 20927.31 | 20927.31
1.23.1.0.1. | 90108 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 47.21 | 5.64 | 266.26 | 266.26
1.23.1.0.2. | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | m² | 26.21 | 27.25 | 714.22 | 714.22
1.23.1.0.3. | 96529 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 | m² | 30.43 | 309.43 | 9415.95 | 9415.95
1.23.1.0.4. | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 119.6 | 12.89 | 1541.64 | 1541.64
1.23.1.0.5. | 96556 | SINAPI | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 13.66 | 658.07 | 8989.24 | 8989.24
1.23.2 |  |  | TRANSPASSE DE PILARES PARA FUNDAÇÃO |  |  |  | 12700.02 | 12700.02
1.23.2.0.1. | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 0 | 10.23 | - | #VALUE!
1.23.2.0.2. | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 124.29 | 8.64 | 1073.86 | 1073.86
1.23.2.0.3. | 92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 46.48 | 8.21 | 381.6 | 381.6
1.23.2.0.4. | 94966 | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 3.3 | 433.13 | 1429.32 | 1429.32
1.23.2.0.5. | 92269 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | m² | 59 | 166.36 | 9815.24 | 9815.24
1.24 |  |  | MURO E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  | 111019.95 | 111019.95
1.24.0.0.1. | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 49.95 | 71.94 | 3593.4 | 3593.4
1.24.0.0.2 | CA-58. | Próprio | ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) - (REF. C0056 - SEINFRA) | m³ | 3.81 | 562.79 | 2144.22 | 2144.22
1.24.0.0.3. | 73361 | SINAPI | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO | m³ | 19.1 | 463.24 | 8847.88 | 8847.88
1.24.0.0.4. | 93204 | SINAPI | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 | M | 181.81 | 52.2 | 9490.48 | 9490.48
1.24.0.0.5. | 87495 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 185.16 | 78.28 | 14494.32 | 14494.32
1.24.0.0.6. | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | m² | 114.13 | 34.86 | 3978.57 | 3978.57
1.24.0.0.7. | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 381.39 | 3.51 | 1338.68 | 1338.68
1.24.0.0.8. | 87779 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014 | m² | 381.39 | 55.1 | 21014.58 | 21014.58
1.24.0.0.9 | CA-68. | Próprio | CHAPISCO DECORATIVO EM PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA, TRAÇO 1:3, ESPESSURA DE 10 MM - ( 1100006 - CAERN) | m² | 381.39 | 11.84 | 4515.66 | 4515.66
1.24.0.0.10. | 95957 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | m³ | 5.94 | 2846.04 | 16905.47 | 16905.47
1.24.0.0.11 | CA-59. | Próprio | GRADIL NYLOFOR3D, MALHA 20X5CM, Ø 5MM 250X203 CM, BELGO OU SIMILAR, INCLUSIVE POSTES (SECÇÃO 60X40MM E H=2,60M) E ACESSÓRIOS (REF. 10812 - ORSE) | m² | 64.52 | 362.72 | 23402.69 | 23402.69
1.24.0.0.12 | CA-60. | Próprio | ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1 VEZ - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) (REF. 100202 - AGETOP) | m² | 13.28 | 97.44 | 1294 | 1294
1.25 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  | 16098.22 | 16098.22
1.25.0.0.1. | 94327 | SINAPI | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016 | m³ | 89.56 | 103.54 | 9273.04 | 9273.04
1.25.0.0.2. | 94304 | SINAPI | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 | m³ | 212.16 | 32.17 | 6825.18 | 6825.18
1.26 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  | 4867.2 | 4867.2
1.26.0.0.1 | CA-61. | Próprio | GRADIL COM PORTÃO DE CORRER E/OU ABRIR, EM CANTONEIRA "L" DE 2 X 5/16" DOBRADA (MONTANTE), TRÊS BARRAS CHATAS 1 X 5/16" (HORIZONTAL) E BARRAS QUADRADAS 3/4" (VERTICAL) (REF. 07640 - ORSE) | m² | 8.4 | 527.17 | 4428.22 | 4428.22
1.26.0.0.2. | 90830 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 | 139.63 | 279.26 | 279.26
1.26.0.0.3. | 100709 | SINAPI | DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019 | UN | 3 | 53.24 | 159.72 | 159.72
1.27 |  |  | PISOS |  |  |  | 35630.6 | 35630.6
1.27.0.0.1. | 92393 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | m² | 629.71 | 48.04 | 30251.26 | 30251.26
1.27.0.0.2 | CA-54. | Próprio | PISO PODOTÁTIL HIDRAULICO ESP. 2 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) - (REF. C4624 - SEINFRA) | m² | 9.96 | 151.24 | 1506.35 | 1506.35
1.27.0.0.3. | 87620 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | m² | 9.96 | 30.68 | 305.57 | 305.57
1.27.0.0.4. | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 72.04 | 49.52 | 3567.42 | 3567.42
1.28 |  |  | MOVEIS |  |  |  | 107256.12 | 107256.12
1.28.0.0.1 | PML 18 | Próprio | ARMÁRIO ALTO PARA ESCRITÓRIO 2 PORTAS ESPRESSO MÓVEIS CALVI/PRETO | UNID | 7 | 819.43 | 5736.01 | 5736.01
1.28.0.0.2 | PML 19 | Próprio | ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS CARVALHO MUNIQUE MÓVEIS KAPPESBERG | UNID | 5 | 469.07 | 2345.35 | 2345.35
1.28.0.0.3 | PML 20 | Próprio | CADEIRA DIRETOR COM LÂMINA COM RELAX COM BRAÇO E BASE CROMADA CORANO ROXO | UNID | 22 | 1112.16 | 24467.52 | 24467.52
1.28.0.0.4 | PML 21 | Próprio | CADEIRA TUTTI PRETA | UNID | 47 | 266.17 | 12509.99 | 12509.99
1.28.0.0.5 | PML 23. | Próprio | SOFÁ PARA RECEPÇÃO - LE CORBUSIER 2 LUGARES ¦ ESTRUTURA TUBULAR CROMADA | UNID | 4 | 3597.61 | 14390.44 | 14390.44
1.28.0.0.6 | PML 24. | Próprio | GELADEIRA/REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE 340 LITROS CRM39 BRANCA 220V | UNID | 2 | 2263.42 | 4526.84 | 4526.84
1.28.0.0.7 | PML 25. | Próprio | FORNO MICRO-ONDAS MTD30 20 LITROS 220V | UNID | 2 | 470.33 | 940.66 | 940.66
1.28.0.0.8 | PML 26. | Próprio | PURIFICADOR DE PRESSÃO PDF100 IBBL - 220 VOLTS | UNID | 4 | 1338.29 | 5353.16 | 5353.16
1.28.0.0.9 | PML 27. | Próprio | COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO COM MONITOR 21.5” LED FULLHD INTEL CORE I5 – 9400F CACHE 9MB 2.9 GHZ 8GB SSD 240GB E HD 2TB COM CAIXAS DE SOM MOUSE E TECLADO | UNID | 8 | 3106.42 | 24851.36 | 24851.36
1.28.0.0.10 | PML 28. | Próprio | MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA ECOTANK L4160 WIRELESS - IMPRESSORA, COPIADORA, SCANNER | UNID | 2 | 1734.64 | 3469.28 | 3469.28
1.28.0.0.11 | PML 30. | Próprio | BERÇO MINI - CAMA HENN BALA DE MENTA – BRANCO | UNID | 1 | 408.69 | 408.69 | 408.69
1.28.0.0.12 | PML 31. | Próprio | MESA REUNIÃO REDONDA 1,00M CASTANHO | UNID | 2 | 569.89 | 1139.78 | 1139.78
1.28.0.0.13 | PML 32. | Próprio | MESA DE TRABALHO MEDINDO 1,20X0,90 | UNID | 8 | 889.63 | 7117.04 | 7117.04
1.29 |  |  | PINTURA DA IMPLANTAÇÃO |  |  |  | 868.47 | 868.47
1.29.0.0.1. | 74245/001 | SINAPI | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS | m² | 30.08 | 15.49 | 465.93 | 465.93
1.29.0.0.2. | 100743 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 57.92 | 6.95 | 402.54 | 402.54
1.30 |  |  | ELÉTRICA |  |  |  | 15778.97 | 15778.97
1.30.0.0.1 | CA-62. | Próprio | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 6 M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 (REF. 100620 - SINAPI) | UNID | 3 | 2546.33 | 7638.99 | 7638.99
1.30.0.0.2. | 101655 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 4 | 594.72 | 2378.88 | 2378.88
1.30.0.0.3 | CA-63. | Próprio | ARANDELA PRETA + LED 5W 3000K LUMINÁRIA EXTERNA PAREDE MURO 2 FOCOS FRISOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (REF. 100620 - SINAPI) | UNID | 14 | 61.42 | 859.88 | 859.88
1.30.0.0.4. | 93128 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 22 | 135.92 | 2990.24 | 2990.24
1.30.0.0.5 | CA-64. | Próprio | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 9,00M, PESO APROXIMADO 710KG (REF. C4962 - SEINFRA) | UNID | 1 | 1461.1 | 1461.1 | 1461.1
1.30.0.0.6. | 101637 | SINAPI | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 4 | 112.47 | 449.88 | 449.88
1.31 |  |  | DIVERSOS |  |  |  | 12089.1 | 12089.1
1.31.0.0.1 | CA-65. | Próprio | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS DO TIPO ESMERALDA. AF_05/2018 (REF. 98504 - SINAPI) | m² | 145.21 | 12.74 | 1849.97 | 1849.97
1.31.0.0.2. | 98509 | SINAPI | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 | UN | 58 | 103.6 | 6008.8 | 6008.8
1.31.0.0.3 | CA-66. | Próprio | PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 0,60 X 0,80 M0 (REF. 03167 - ORSE) | UNID | 1 | 1820.43 | 1820.43 | 1820.43
1.31.0.0.4. | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 15 | 48.29 | 724.35 | 724.35
1.31.0.0.5 | CA-67. | Próprio | SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES - PLACA EM BRAILLE - EM ALUMINIO FUNDIDO, DIM: 23 X 15 CM (REF. 10334 - ORSE) | UNID | 17 | 99.15 | 1685.55 | 1685.55
1.32 |  |  | CASA DA BOMBA |  |  |  | 24216.81 | 24216.81
1.32.1 |  |  | FUNDAÇÃO E PAREDES |  |  |  | 6114.3 | 6114.3
1.32.1.0.1. | 90108 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 0.69 | 5.64 | 3.89 | 3.89
1.32.1.0.2 | CA-58. | Próprio | ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) - (REF. C0056 - SEINFRA) | m³ | 0.69 | 562.79 | 388.32 | 388.32
1.32.1.0.3. | 73361 | SINAPI | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO | m³ | 0.69 | 463.24 | 319.63 | 319.63
1.32.1.0.4. | 93204 | SINAPI | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 | M | 10.8 | 52.2 | 563.76 | 563.76
1.32.1.0.5. | 87495 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 35.45 | 78.28 | 2775.02 | 2775.02
1.32.1.0.6. | 101162 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m² | 16 | 128.98 | 2063.68 | 2063.68
1.32.2 |  |  | PISO |  |  |  | 1759.07 | 1759.07
1.32.2.0.1. | 87747 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | m² | 18.32 | 50.68 | 928.45 | 928.45
1.32.2.0.2. | 101749 | SINAPI | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | m² | 18.32 | 45.34 | 830.62 | 830.62
1.32.3 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 717.41 | 717.41
1.32.3.0.1. | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | m² | 20.58 | 34.86 | 717.41 | 717.41
1.32.4 |  |  | REVESTIMENTO |  |  |  | 4155.44 | 4155.44
1.32.4.0.1. | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 70.9 | 3.51 | 248.85 | 248.85
1.32.4.0.2. | 87779 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014 | m² | 70.9 | 55.1 | 3906.59 | 3906.59
1.32.5 |  |  | PINTURA |  |  |  | 2615.53 | 2615.53
1.32.5.0.1. | 88412 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | m² | 109.3 | 1.62 | 177.06 | 177.06
1.32.5.0.2. | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 109.3 | 13.29 | 1452.59 | 1452.59
1.32.5.0.3. | 88495 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 109.3 | 9.02 | 985.88 | 985.88
1.32.6 |  |  | COBERTURA |  |  |  | 3412.03 | 3412.03
1.32.6.0.1. | 94201 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 36.11 | 38.49 | 1389.87 | 1389.87
1.32.6.0.2. | 92539 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 36.11 | 56 | 2022.16 | 2022.16
1.32.7 |  |  | ELÉTRICA |  |  |  | 309.96 | 309.96
1.32.7.0.1. | 93128 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 2 | 135.92 | 271.84 | 271.84
1.32.7.0.2. | 97610 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 2 | 19.06 | 38.12 | 38.12
1.32.8 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  | 5133.07 | 5133.07
1.32.8.0.1. | 90843 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 | 919.7 | 1839.4 | 1839.4
1.32.8.0.2 | CA-61. | Próprio | GRADIL COM PORTÃO DE CORRER E/OU ABRIR, EM CANTONEIRA "L" DE 2 X 5/16" DOBRADA (MONTANTE), TRÊS BARRAS CHATAS 1 X 5/16" (HORIZONTAL) E BARRAS QUADRADAS 3/4" (VERTICAL) (REF. 07640 - ORSE) | m² | 5.68 | 527.17 | 2994.32 | 2994.32
1.32.8.0.3. | 90830 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 139.63 | 139.63 | 139.63
1.32.8.0.4. | 100709 | SINAPI | DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019 | UN | 3 | 53.24 | 159.72 | 159.72
1.33 |  |  | LIMPEZA FINAL DA IMPLANTAÇÃO |  |  |  | 2084.91 | 2084.91
1.33.1 | CA-57. | Próprio | LIMPEZA FINAL DA OBRA (REF. 2050001-CAERN) | m² | 731.55 | 2.85 | 2084.91 | 2084.91
TOTAL( CUSTO + BDI) | [6 empty] | 1482611.76
TOTAL DE REAJUSTE | [6 empty] | 109203.19
TOTAL FINAL DA OBRA + REAJUSTE | [6 empty] | 1591814.95
VALOR FINAL CONTRATADO: |  |  | UM MILHÃO, QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E ONZE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS.